民机火灾科学与安全工程重点实验室场地改造施工内容

工程名称：34栋实验室地面、墙面改造\全费用清单【改造工程】

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 71001001001 | 拆除路面，游泳池跳台.围墙 | 1.材质 2.厚度 | m2 | 450 |  |  |
| 2 | 71001001002 | 振冲密实(不填料) | 1.地层情况 2.振密深度 3.孔距 4.振冲器功率 | m2 | 850 |  |  |
| 3 | 71001001003 | 连砂石回填 | 1.石料规格 2.厚度 | m2 | 300 |  |  |
| 4 | 71001001004 | 商品混凝土路面 | 1.混凝土强度等级 C30 2.掺和料 3.厚度 100mm-150mm 4.嵌缝材料 | m2 | 692 |  |  |
| 5 | 71001001005 | 雨污水井 | 1.垫层、基础材质及厚度 2.出水口井盖定作 | 座 | 3 |  |  |
| 6 | 71001001006 | 电缆沟地沟 | 1细水雾通电线地沟 2细水雾通水汽沟600*200*6300 3地沟固化 | M2 | 3.8 |  |  |
| 7 | 71001001007 | 地面花砖 | 300*300 | m2 | 88.2 |  |  |
| 8 | 71001001008 | 墙面修复 | 1墙面一般抹灰2防水石膏腻子3防水油漆2遍 | m2 | 376 |  |  |
| 9 | 71001001012 | 运建渣 |  | 车 | 20 |  |  |
| 10 | 71001001013 | 水管改造 | 1接头2弯头3三通 | m | 35 |  |  |
| 11 | 71001001014 | 空调电线 | 1线管2电线 | m | 32 |  |  |
| 12 | 71001001015 | 气管 | 1管道2接头 | m | 32 |  |  |
| 13 | 71001001016 | 照明线 | 改造 | m | 32 |  |  |
| 14 | 71001001019 | 吊车 | 1吊实验室设备，移除废弃电杆 | 天 | 1 |  |  |
| 15 | 71001001020 | 挖一般土方 | 挖土深度200mm-300mm | m2 | 459.4 |  |  |
| 16 | 71001001021 | 游泳池围栏 | 1.5米高 | m2 | 35.1 |  |  |
| 17 | 71001001022 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | （元） |  |  |  |